| IMS Services Vorlage | Brandschutzorganisation Ordner 2 Register 10 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wartungsverträge Brandschutzanlagen |  |
| Ablage Wartungsverträge |  |  |

Brandschutzanlagen sind ständig durch Fachunternehmen (i.d.R. Hersteller, Lieferanten, Einbauunternehmen) zu warten.

Die Wartung und Pflege ist durch einen Wartungsvertrag umzusetzen und nachzuweisen.

Prüfpflichtige Anlagen Brandschutz:

- Brandmeldeanlagen (BMA, BMZ)

- Brandschutzanlagen Entrauchungsanlagen

- Rauch-und Feuermelder

- Brand- und Rauchschutztüren

Die Prüfung von handelsüblichen Rauch- und Feuermelder nach DIN 14676 können durch das Unternehmen selbst gewartet und gepflegt werden. Folgende Prüfungen und Wartungen sind erforderlich:

- Sichtkontrolle täglich

- Funktionsüberwachung (Sichtkontrolle) täglich

- Funktionskontrolle durch Prüftaste, oder Steuerung (App) jährlich

- Reinigung Gehäuse (Staub, Insekten) jährlich

Die Prüfungen sind zu dokumentieren.

Anlage:

Wartungsverträge und Prüfungsnachweise