| IMS Services Vorlage | Brandschutzorganisation Ordner 2 Register 12 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Brandschutzübung und Ausbildung |  |
| Brandschutzübung und Ausbildung (Nachweise) |  |  |

Um den Brandschutz durch organisatorische Maßnahmen regeln zu können und das Betriebspersonal im Bereich Brandschutz, Evakuierung und Erste Hilfe einweisen zu können sind folgende Maßnahmen durch den Unternehmen umzusetzen:

Vor Arbeitsbeginn / Objektnutzung (Personal):

- Einweisung Objekt

- Einweisung Flucht und Rettungswege

- Maßnahmen bei Brandalarm

- Maßnahmenbei Evakuierung

- Einweisung BMA

- Einweisung Rückstellung BMA

- Brandmeldung

- Einweisung Brandschutzmaßnahmen (Bedienung von Feuerlöschern)

Mindestens alle 12 Monate (Personal):

- Maßnahmen bei Brandalarm

- Maßnahmenbei Evakuierung

- Einweisung Brandschutzmaßnahmen (Bedienung von Feuerlöschern)

- Brandmeldung

- Praktische Evakuierungsübung

Die Umsetzung ist mit Unterschrift der Teilnehmer und Inhalt der Ausbildung nachzuweisen.

Ausbildung zum Evakuierungshelfer gemäß § 10 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und Arbeitsstättenrichtlinie (ASR) 2.2

Folgende Inhalte sind durch die staatlich geprüfte Fachkraft für Arbeitssicherheit und vorbeugenden Brandschutz in einem Mindestzeitansatz von 90 Minuten theoretischer und praktischer Ausbildung zu vermitteln:

- Verhalten im Brandfall

- Eigensicherung

- Gefährdungsbeurteilung Brand

- Einsatz von Evakuierungsdecken

- Bedienung von Feuerlöscher

- Richtig Feuer löschen

- Absetzten Notruf

- Evakuierung von Räumen und Gebäuden in gesicherte Bereiche und/oder Sammelstellen

- Einsatzleitung und Verantwortung

- Bedienung Funkgeräte

- Filmschau „Zimmerbrand“ (mit Anzeige Grad C und Zeit)

- Mustervorführung Evakuierung

Die Umsetzung ist mit Unterschrift der Teilnehmer und Inhalt der Ausbildung nachzuweisen.

Ablage:

Nachweis Brandschutzausbildungen