| Freigabeschein Arbeitsaufträge Brandschutz |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arbeitsort / -stelle | ………………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | Arbeitsauftrag (z.B. Träger abtrennen) | ………………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | Arbeitsverfahren | Schweißen Löten Elektroarbeiten Schneiden Flammrichten .......................... |  |  |
|  | Beginn und Ende der Arbeiten | Beginn: ……………………………………Ende: …………………………… …. Die Beendigung der Arbeiten, evtl. Verzögerungen sowie besondere sicherheitsrelevante Vorkommnisse sind dem Betriebsleiter ider der Sicherheitsfachkraft unverzüglich zu melden. |  |  |
|  | Sicherheitsvorkehrungen vor Beginn der Arbeiten | Entfernen beweglicher brennbarer Stoffe und Gegenstände ggfs. auch Staubablagerungen, im Umkreis und soweit erforderlich auch in angrenzenden Räumen Abdecken ortsfester brennbarer Stoffe oder Gegenstände (z.B. Holzbalken, -wände, -fußböden, -gegenstände, Kunststoffteile) mit geeigneten Mitteln und ggfs. deren Anfeuchten Abdichten von Öffnungen zu benachbarten Bereichen, z. B. Fugen, Ritzen, Mauerdurchbrüche, Rohröffnungen, Kamine, Schächte usw. durch nichtbrennbare Stoffe (Lehm, Gips, Mörtel, feuchte Erde usw.) Entfernen sämtlicher explosionsfähiger Stoffe und Gegen-stände – auch Staubablagerungen – und Behältern mit gefährlichem Inhalt oder Resten Beseitigung von Explosionsgefahr in Behältern und Rohrleitungen Abdichten bzw. Verschließen von ortsfesten Behältern, Apparaten und Rohrleitungen, die brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube enthalten oder enthalten haben Lufttechnische Maßnahmen nach EX-RL in Verbindung mit messtechnischer Überwachung Sonstige Sicherheitsmaßnahmen: …………………………………………… …………………………………………………………………………………… |  |  |
|  | Vorgeschriebene Persönliche Schutzausrüstungen | ………………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | Bereitstellung von Feuerlöschmitteln | Feuerlöscher mit Wasser Pulver CO2 Löschdecken angeschlossener Wasserschlauch wassergefüllte Eimer Benachrichtigung der Feuerwehr, falls erforderlich |  | Name: |
|  | Überwachung auf Brand-entstehung (Brandwache) | Während der Arbeiten Nach Beendigung der Arbeiten Dauer:_______________Std.: Name:_____________________ Name:_____________________ |  |  |
|  | Alarmierung | Standort der/des nächstgelegenen Brandmelders: _____________________________________________ Telefons: _________________________________________________ Feuerwehr Ruf-Nr.: 112 |  |  |
|  | Erlaubnis Datum | Die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften sind einzuhalten. Unterschrift der Heimleitung oder dessen Beauftragten | Zur Kenntnis genommen Name und Unterschrift Ausführender |  |