| IMS Services Vorlage | Brandschutzorganisation Ordner 1 Register 6 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Evakuierung in Schulen |  |
| Evakuierung |  |  |

Eine wesentliche Aufgabe, die die Schulleitung im Vorfeld gelöst hat, ist die Planung der Räumungs- und Evakuierungsmaßnahmen bei einem Brand oder einem sonstigen Störfall.

Im Vorfeld sind in der Brandschutzordnung, u.a. folgenden Festlegungen getroffen:

- Alarmierungswege sind durch Aushang und Unterweisung bekannt und werden bei entsprechenden Brand- oder Störfällen umgesetzt.

–   für externe Hilfe (Feuerwehr und Rettungsdienst über Erste Hilfe Aushang)

- ggf. für nicht anwesendes Personal ( Alarmierungskette, aktuelles Telefonverzeichnis der Mitarbeiter über 24h Bereitschaft)

  - Aufgaben des leitenden Personals vor Ort (Schulleitung, Vertretung)

–   Koordination der Maßnahmen bis zum Eintreffen der Feuerwehr

–   Unterstützen Schüler, Lehrkräfte und Besucher bis zum Eintreffen der Feuerwehr

- Überprüfung, ob die Alarmierung und die Erstmaßnahmen gemäß Brandschutzordnung und Brandmaßnahmenkatalog durchgeführt werden

–   Beratung der Feuerwehr (nach Eintreffen der Feuerwehr)

  - Aufgaben Personal vor Ort (gemäß Brandschutzordnung)

–   Kontrolle und Bestätigung der Brand- oder Störfallmeldung durch Sichtprüfung

–   Löschversuche unter Einhaltung der Eigensicherung

- Maßnahmen zur Verhinderung von Brandausbreitung (Löschversuch) oder Störfall

durch Abschalten von Maschinen und Geräten.

–   Alarmierung der Rettungskräfte (Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst)

–   Vorbereiten der Evakuierungsmaßnahmen, Alarmieren der Schüler, Lehrkräfte und

Besucher und treffen der Maßnahmen zur Evakuierung / Erste Hilfe.

–   Durchführen der Evakuierung bis Eintreffen der Rettungskräfte

## Evakuierung in Schulen

Jeder Alarm wird ernst genommen. Bei einem ausgelösten Brandalarm werden die Klassen- und Unterrichtsräume unmittelbar geräumt. Die Evakuierung erfolgt unmittelbar über die vorhanden Flucht- und Rettungswege, direkt zur Sammelstelle der Schule. Bei der Evakuierung nicht rennen, es besteht erhöhte Unfallgefahr.

Maschinen, Geräte, Anlagen, offene Fenster und Türen sind abzustellen, bzw. zu schließen, um eine Brand- und Rauchausbreitung zu verhindern, bzw. zu verlangsamen. In den einzelnen Klassen-/Unterrichtsräumen erfolgt bei Umsetzung der Evakuierung eine Sichtkontrolle, damit alle Schüler, Lehrkräfte und Besucher den Bereich verlassen haben. Verletzte, behinderte Personen, ortsunkundige Personen (Besucher) sind zu führen und ggf. bei der Evakuierung zu unterstützen. Werden behinderte Schüler, oder Lehrkräfte unterrichtet, oder unterrichten, sind geeignete Evakuierungshilfsmittel (Schulung erforderlich) bereitzuhalten und einzusetzen.

Bei einer Evakuierung sollten keine Bücher-/Schultaschen, oder ähnliche private Ausstattungen gesichert und mitgenommen werden. Erstes Ziel ist, das schnelle Erreichen der Sammelstelle.

Schüler und Lehrkräfte im Sportunterricht, oder Schwimmunterricht verlassen unmittelbar die Sporthalle/Schwimmhalle und begeben sich zur Sammelstelle. Eine Evakuierungskontrolle durch das Leitungspersonal ist hier besonders wichtig. Erfolgt die Evakuierung, über die vorhandene Umkleideräume, können Maßnahmen getroffen werden um Kleidung, die bereits vor Alarmauslösung in Taschen verpackt ist, oder in die Sport-/Schwimmhalle mitgeführt wurde, zur Sammelstelle mitzuführen, oder entsprechende Rettungsdecken für eine Evakuierung bereitzuhalten. Ein Umkleiden vor der Evakuierung ist nicht zulässig.

Direkt betroffene Brandbereiche (Feuer unmittelbar vor Ort) sollten parallel zur Evakuierung, Löschversuche unter Beachtung der Eigensicherung durchführen.

Ist eine Evakuierung nicht möglich (Verrauchung und/oder Feuer im Bereich der Flucht- und Rettungswege) nicht möglich sind die Klassenzimmer / Unterrichtsräume, in denen sich Personen aufhalten zu schließen. Wenn möglich sind Personen zu betreuen. Es muss das Eintreffen der Feuerwehr abgewartet werden. Schüler und Lehrkräfte müssen sich über Fenster und/oder Balkone bemerkbar machen.

• Aufzüge dürfen im Brandfall nicht benutzt werden. Ausnahmen Aufzug mit Kennzeichnung.

## Weitere mögliche Maßnahmen zu Evakuierungen

  - Maßnahmen zur Entrauchung von Bereichen ist ggf. manuell auszulösen.

  - Brandschutztüren sind ggf. zu schließen, wenn dies nicht automatisch umgesetzt wird.

  - Die Vollzähligkeit der Schüler, Lehrkräfte und ggf. Besucher und des Verwaltungspersonales ist an der Sammelstelle festzustellen und der Schulleitung bekannt zu geben.

  - Erste Hilfe Material mitführen und Erste Hilfe leisten

  - Notruf Notarzt bei Bedarf absetzen (1 12).

  - Schüler, Lehrkräfte und Besucher betreuen.

## Hilfsmittel für die Evakuierung

Für die Evakuierung benötigte Hilfsmittel sind einsatzbereit bereit zu halten. Dies können sein:

- Tragestühle (Evakuierungsstühle)

- Erste Hilfe Ausstattung

- Wärmedecken

- Liste Evakuierungsmaßnahmen

- Telefonliste Evakuierung