| IMS Services Vorlage | Brandschutzorganisation Ordner 1 Register 2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Brandschutzkonzept |  |
| Brandschutzkonzept |  |  |

Es liegt in meiner Verantwortung als Betreibers, Vorbereitungen für den nicht gewünschten aber nie auszuschließenden Fall eines Brandes und möglichen Evakuierung zu treffen.

Im Rahmen des Brandschutzkonzeptes ist dabei zunächst zu überlegen, wie sich ein Brand auswirken würde. Dann ist zu klären, durch welche Maßnahmen eine Brand und seine Ausbreitung verhindert werden kann und mit welchen baulichen, anlagentechnischen und organisatorischen Maßnahmen der Schutz der Bewohner/innen bei einem Brand sichergestellt ist.

Insbesondere sind daher folgende Punkte zu beachten:

• Grundsätzlich verhindern Decken und Wände die Ausbreitung von Feuer und Rauch. Dieses Abschottungsprinzip setzt sich bis in kleinere Einheiten fort; z.B. die Rauchabschnitte in den Fluren, das Behandlungszimmer, jeder Raum mit erhöhter Brandlast (Technik, Lager, etc.). Daher sind Türen nach verlassen dieser Räume immer grundsätzlich zu schließen.

• Die Rettungswege müssen jederzeit sicher benutzbar sein. Das heißt, Flure müssen brandlastarm und Treppenräume immer brandlastfrei und ohne Hindernisse sein. Das lagern von Geräten, Maschinen, Rollstühlen oder Möbeln ist daher untersagt.

• Ein Brand muss frühzeitig entdeckt und weitergemeldet werden, um die Folgen möglichst klein zu halten. Daher sind flächendeckende automatische Brand- und Rauchmeldeanlagen wichtige Elemente des Brandschutzes. Die Funktion muss immer gewährleistet sein.

• Die Evakuierung einer Beatmungswohngemeinschaft ist für die allgemeinen Bereiche geplant und die notwendigen Voraussetzungen dafür müssen geschaffen werden und jederzeit bereitstehen. So sind z.B. die dafür erforderlichen Hilfsmittel (Rettungsdecken, Evakuierungsdecken) bereitzuhalten, der Personalbedarf ist zu ermitteln und die provisorische Unterbringung der Bewohner/innen ist durch die Pflegeleitung zu planen.

• Personal, Gäste der Beatmungswohngemeinschaft und Besucher sind durch unsere  Brandschutzordnung, durch Merkblätter und durch Aushang über das brandschutzgerechte Verhalten zu unterrichten. Ergänzend müssen die Inhalte regelmäßig durch Training, Gesprächsrunden und Unterweisungen vertieft werden.

• Wichtig ist, dass alle Beteiligte (auch Feuerwehr, Rettungsdienst, Behörden) in unsere Brandschutzordnung beteiligt und eingewiesen werden.

Die Brandschutzbegehungen, Unterweisungen, Aus- und Weiterbildungen, sowie die Prüfung der Feuerlöschanlagen und Geräte, sowie die Zusammenarbeit mit den Behörden wird durch das Arbeitsschutzunternehmen des Betreibers und der beauftragten Prüfungsorganisationen wahrgenommen.